## CREAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
ENDEREÇO DA OBRA: AV. JOÃO FURTADO DE OLIVEIRA- BAIRRO SANTA TEREZINHA - PATROCÍNIO/MG - SETOR 03 QUADRA 37 LOTE 187
CIDADE: PATROCÍNIO
ADMINISTRAÇÃO: DEIRO MOREIRA MARRA
ÁREA CONSTRUÇÃO: 335,33 M²
AUTOR PLANILHA R.T.: MARCELÍZIO EUSTÁQUIO CAIXETA - ENG. CIVIL - CREA/MG 68.259/D ART: 14201900000005038699
CONTRATO DE REPASSE: 1.019.945-19/2014/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME/CAIXA
DATA ELABORAÇÃO: 20/08/2019 SINAPI UTILIZADO - REFERÊNCIA: MARÇO/2019 SETOP UTILIZADO - REFERÊNCIA: JANEIRO/2019
OBRA: | OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. |  | BDI: 30,21%
ITEM | CÓDIGO SINAPI- MÊS DE MARÇO/2019 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. | PR. TOTAL. S/ BDI | PR. UNIT. C/ BDI | PR. TOTAL | PESO (%)
1.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 12649.688 |  | 16471.458 | 2.4183
1.01.01 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 736.8 | 3.31 | 2438.808 | 4.31 | 3175.608 | 0.46623
1.01.02 | 74209/001 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) | M² | 4.5 | 300.88 | 1353.96 | 391.78 | 1763.01 | 0.25884
1.01.03 | 99059 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M | 100 | 35.61 | 3561 | 46.37 | 4637 | 0.68078
1.01.04 | IIO-CON-045 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTOTÉRMICO-DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 7 | 756.56 | 5295.92 | 985.12 | 6895.84 | 1.0124
1.02 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 106758.724 |  | 139002.8918 | 20.4077
1.02.01 | 96527 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M | M³ | 24.45 | 81.71 | 1997.8095 | 106.39 | 2601.2355 | 0.3819
1.02.02 | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILI ZAÇÃO) | ML | 539 | 59.46 | 32048.94 | 77.42 | 41729.38 | 6.1265
1.02.03 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | M² | 53.44 | 4.1 | 219.104 | 5.34 | 285.3696 | 0.041896
1.02.04 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M³ | 67.06 | 21.38 | 1433.7428 | 27.84 | 1866.9504 | 0.2741
1.02.05 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M³ | 3.57 | 392.43 | 1400.9751 | 510.98 | 1824.1986 | 0.26782
1.02.06 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA | M² | 291.54 | 48.1 | 14023.074 | 62.63 | 18259.1502 | 2.6807
1.02.07 | 90861 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 47.6 | 361.74 | 17218.824 | 471.02 | 22420.552 | 3.2917
1.02.08 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 24.45 | 377.59 | 9232.0755 | 491.66 | 12021.087 | 1.7649
1.02.09 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | Kg | 2039.7 | 6.86 | 13992.342 | 8.93 | 18214.521 | 2.6742
1.02.10 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM | M² | 226.71 | 67.01 | 15191.8371 | 87.25 | 19780.4475 | 2.9041
1.03 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 65306.423 |  | 85035.4974 | 12.4845
1.03.01 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 403.71 | 48.57 | 19608.1947 | 63.24 | 25530.6204 | 3.7483
1.03.02 | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 22.39 | 357.68 | 8008.4552 | 465.74 | 10427.9186 | 1.531
1.03.03 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M - MONTAGEM. | Kg | 2309.4 | 6.75 | 15588.45 | 8.79 | 20299.626 | 2.9803
1.03.04 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMEN REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 335.33 | 64.92 | 21769.6236 | 84.53 | 28345.4449 | 4.1615
1.03.05 | 98546 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | M² | 4.95 | 67.01 | 331.6995 | 87.25 | 431.8875 | 0.063407
1.04 |  | ALVENARIA |  |  |  | 33941.7044 |  | 44194.0052 | 6.4883
1.04.01 | 87471 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 9 CM, A REVESTIR | M² | 305.33 | 33.81 | 10323.2073 | 44.02 | 13440.6266 | 1.9733
1.04.02 | 87473 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 14 CM, A REVESTIR | M² | 265.66 | 47.01 | 12488.6766 | 61.21 | 16261.0486 | 2.3874
1.04.03 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETAS | ML | 162.15 | 26.11 | 4233.7365 | 34 | 5513.1 | 0.8094
1.04.04 | COMPOSIÇÃO 1 | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | ML | 44.2 | 156.02 | 6896.084 | 203.15 | 8979.23 | 1.3183
1.05 |  | COBERTURA |  |  |  | 38789.096 |  | 50506.497 | 7.4151
1.05.01 | 92541 | ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS | M² | 374.02 | 61.48 | 22994.7496 | 80.05 | 29940.301 | 4.3957
1.05.02 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 374.02 | 35.02 | 13098.1804 | 45.6 | 17055.312 | 2.504
1.05.03 | 94219 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | ML | 22.55 | 22.12 | 498.806 | 28.8 | 649.44 | 0.095347
1.05.04 | COMPOSIÇÃO 2 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | ML | 10 | 36.28 | 362.8 | 47.24 | 472.4 | 0.069355
1.05.05 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | ML | 58.8 | 31.2 | 1834.56 | 40.63 | 2389.044 | 0.35075
1.06 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 54516.0163 |  | 70995.6372 | 10.4232
1.06.01 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 1435.76 | 2.57 | 3689.9032 | 3.35 | 4809.796 | 0.70615
1.06.02 | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA NDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | M² | 299.22 | 6.27 | 1876.1094 | 8.16 | 2441.6352 | 0.35847
1.06.03 | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 170.09 | 23.34 | 3969.9006 | 30.39 | 5169.0351 | 0.75889
1.06.04 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 1564.89 | 24.25 | 37948.5825 | 31.58 | 49419.2262 | 7.2555
1.06.05 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M² | 170.09 | 41.34 | 7031.5206 | 53.83 | 9155.9447 | 1.3442
1.07 |  | PISOS |  |  |  | 52748.7093 |  | 68685.1622 | 10.084
1.07.01 | 87700 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:4, SEM JUNTA E = 6 CM | M² | 299.22 | 32.04 | 9587.0088 | 41.72 | 12483.4584 | 1.8328
1.07.02 | 87249 | PISO EM CERAMICA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M² | 299.22 | 54.42 | 16283.5524 | 70.86 | 21202.7292 | 3.1129
1.07.03 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, ESP= 6 CM, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM JUNTA SECA | M³ | 24.73 | 411.87 | 10185.5451 | 536.3 | 13262.699 | 1.9472
1.07.04 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,00 CM. | ML | 19.1 | 56.76 | 1084.116 | 73.91 | 1411.681 | 0.20726
1.07.05 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UN | 4 | 256.54 | 1026.16 | 334.04 | 1336.16 | 0.19617
1.07.06 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | M² | 87.67 | 57.31 | 5024.3677 | 74.62 | 6541.9354 | 0.96045
1.07.07 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | 223.59 | 12.27 | 2743.4493 | 15.98 | 3572.9682 | 0.52456
1.07.08 | 88649 | RODAPE EM CERAMICA PEI-5, H=7 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | ML | 293.2 | 6.55 | 1920.46 | 8.53 | 2500.996 | 0.36718
1.07.09 | PIS-TAT-006 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA 25X25CM, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 34.81 | 123.9 | 4312.959 | 161.33 | 5615.8973 | 0.8245
1.07.10 | PIS-TAT-015 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA 25X25CM, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 4.69 | 123.9 | 581.091 | 161.33 | 756.6377 | 0.11109
1.08 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 41709.7016 |  | 54310.2256 | 7.9735
1.08.01 | 91011 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 18 | 350.27 | 6304.86 | 456.09 | 8209.62 | 1.2053
1.08.02 | 91012 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 1 | 337.09 | 337.09 | 438.92 | 438.92 | 0.06444
1.08.03 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | 18 | 77.29 | 1391.22 | 100.64 | 1811.52 | 0.26596
1.08.04 | 94581 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | 2.84 | 437.14 | 1241.4776 | 569.2 | 1616.528 | 0.23733
1.08.05 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 11/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | M² | 5.25 | 337.38 | 1771.245 | 439.3 | 2306.325 | 0.3386
1.08.06 | 73933/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | M² | 6.84 | 563.75 | 3856.05 | 734.06 | 5020.9704 | 0.73715
1.08.07 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO | M² | 0.2 | 297.98 | 59.596 | 388 | 77.6 | 0.011393
1.08.08 | 74073/002 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 | 136.52 | 136.52 | 177.76 | 177.76 | 0.026098
1.08.09 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M² | 2.1 | 262.37 | 550.977 | 341.63 | 717.423 | 0.10533
1.08.10 | 73787/001 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 2,4M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M² | 147.82 | 176.3 | 26060.666 | 229.56 | 33933.5592 | 4.9819
1.09 |  | PINTURA |  |  |  | 33033.3113 |  | 43012.9387 | 6.3149
1.09.01 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 379.7 | 2.8 | 1063.16 | 3.65 | 1385.905 | 0.20347
1.09.02 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 1160.55 | 9.25 | 10735.0875 | 12.04 | 13973.022 | 2.0514
1.09.03 | 79464 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS, SEM MASSA , SOBRE ALVENARIA REBOCADA | M² | 318.93 | 17 | 5421.81 | 22.14 | 7061.1102 | 1.0367
1.09.04 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 1036.68 | 10.65 | 11040.642 | 13.87 | 14378.7516 | 2.111
1.09.05 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | M² | 220.21 | 17.58 | 3871.2918 | 22.89 | 5040.6069 | 0.74003
1.09.06 | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² | 60.9 | 14.8 | 901.32 | 19.27 | 1173.543 | 0.17229
1.10 |  | VIDROS |  |  |  | 10426.4588 |  | 13576.1216 | 1.9932
1.10.01 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 3.86 | 117.97 | 455.3642 | 153.61 | 592.9346 | 0.087051
1.10.02 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | UN | 4 | 324.2 | 1296.8 | 422.14 | 1688.56 | 0.24791
1.10.03 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 46.88 | 145.76 | 6833.2288 | 189.79 | 8897.3552 | 1.3063
1.10.04 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 7.98 | 230.71 | 1841.0658 | 300.41 | 2397.2718 | 0.35195
1.11 |  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 54682.071 |  | 71200.0929 | 10.4532
1.11.01 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 11786.601 |  | 15347.0829 | 2.2532
1.11.01.01 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 688.29 | 1376.58 | 896.22 | 1792.44 | 0.26316
1.11.01.02 | 95635 | HIDROMETRO D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 114.03 | 114.03 | 148.48 | 148.48 | 0.021799
1.11.01.03 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 76.24 | 76.24 | 99.27 | 99.27 | 0.014574
1.11.01.04 | 86906 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 38.21 | 229.26 | 49.75 | 298.5 | 0.043824
1.11.01.05 | 86914 | TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2" - REF. 1152 | UN | 2 | 29.72 | 59.44 | 38.7 | 77.4 | 0.011363
1.11.01.06 | 00011762 (INSUMUS) | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | UN | 5 | 42.65 | 213.25 | 55.53 | 277.65 | 0.040763
1.11.01.07 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO | UN | 2 | 19.35 | 38.7 | 25.2 | 50.4 | 0.0073995
1.11.01.08 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") | UN | 1 | 57.19 | 57.19 | 74.47 | 74.47 | 0.010933
1.11.01.09 | 94498 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 103.64 | 103.64 | 134.95 | 134.95 | 0.019813
1.11.01.10 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 20 MM (3/4") | UN | 4 | 26.88 | 107.52 | 35 | 140 | 0.020554
1.11.01.11 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 50 MM (1.1/2") | UN | 4 | 113.85 | 455.4 | 148.24 | 592.96 | 0.087055
1.11.01.12 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") | UN | 3 | 58.35 | 175.05 | 75.98 | 227.94 | 0.033465
1.11.01.13 | 89985 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 55.53 | 55.53 | 72.31 | 72.31 | 0.010616
1.11.01.14 | 89711 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | ML | 14.68 | 12.99 | 190.6932 | 16.91 | 248.2388 | 0.036445
1.11.01.15 | 89712 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | ML | 34.48 | 18.81 | 648.5688 | 24.49 | 844.4152 | 0.12397
1.11.01.16 | 89713 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | ML | 9.27 | 28.47 | 263.9169 | 37.07 | 343.6389 | 0.050451
1.11.01.17 | 89714 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | ML | 77.57 | 36.59 | 2838.2863 | 47.64 | 3695.4348 | 0.54254
1.11.01.18 | 89446 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | ML | 197.93 | 3.14 | 621.5002 | 4.09 | 809.5337 | 0.11885
1.11.01.19 | 89447 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM | ML | 5.9 | 6.54 | 38.586 | 8.52 | 50.268 | 0.0073801
1.11.01.20 | 89449 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | ML | 21.44 | 10.78 | 231.1232 | 14.04 | 301.0176 | 0.044194
1.11.01.21 | 89450 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM | ML | 34.37 | 17.72 | 609.0364 | 23.07 | 792.9159 | 0.11641
1.11.01.22 | 00011717 (INSUMUS) | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | UN | 7 | 24.94 | 174.58 | 32.47 | 227.29 | 0.033369
1.11.01.23 | HID-GRE-020 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150MM | UN | 7 | 33.65 | 235.55 | 43.82 | 306.74 | 0.045034
1.11.01.24 | 00035277 (INSUMUS) | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM CESTA DE LIMPEZA | UN | 1 | 324 | 324 | 421.88 | 421.88 | 0.061938
1.11.01.25 | HID-CXS-165 | CAIXA ALVENARIA 40 X40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 285.74 | 571.48 | 372.06 | 744.12 | 0.10925
1.11.01.26 | 97903 | CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 1 | 514.29 | 514.29 | 669.66 | 669.66 | 0.098316
1.11.01.27 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 185.58 | 371.16 | 241.64 | 483.28 | 0.070953
1.11.01.28 | 00010228 (INSUMUS) | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 182 | 1092 | 236.98 | 1421.88 | 0.20875
1.11.02 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 40975.42 |  | 53352.86 | 7.833
1.11.02.01 | COTAÇÃO 1 | ANTENA EXTERNA DE TV UHF | UN | 1 | 65.56 | 65.56 | 85.37 | 85.37 | 0.012534
1.11.02.02 | 00000333 (INSUMUS) | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 15 | 12 | 180 | 15.63 | 234.45 | 0.034421
1.11.02.03 | COTAÇÃO 2 | CABO COAXIAL 4MM + BIPOLAR INTERNO (2X26AWG) | ML | 530 | 0.89 | 471.7 | 1.16 | 614.8 | 0.090262
1.11.02.04 | CAB-CAB-005 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | ML | 70 | 4.2 | 294 | 5.47 | 382.9 | 0.056215
1.11.02.05 | COTAÇÃO 3 | CABO DE ALARME 4 VIAS POLARIZADO | ML | 500 | 0.89 | 445 | 1.16 | 580 | 0.085152
1.11.02.06 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ML | 550 | 1.57 | 863.5 | 2.04 | 1122 | 0.16473
1.11.02.07 | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ML | 20 | 18.51 | 370.2 | 24.1 | 482 | 0.070765
1.11.02.08 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ML | 100 | 19.03 | 1903 | 24.78 | 2478 | 0.36381
1.11.02.09 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ML | 1400 | 2.28 | 3192 | 2.97 | 4158 | 0.61046
1.11.02.10 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ML | 940 | 3.64 | 3421.6 | 4.74 | 4455.6 | 0.65415
1.11.02.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ML | 25 | 4.95 | 123.75 | 6.45 | 161.25 | 0.023674
1.11.02.12 | COTAÇÃO 4 | CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ML | 60 | 0.79 | 47.4 | 1.03 | 61.8 | 0.0090731
1.11.02.13 | 39599 (INSUMOS) | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | ML | 1100 | 1.07 | 1177 | 1.39 | 1529 | 0.22448
1.11.02.14 | 91941 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 217 | 6.71 | 1456.07 | 8.74 | 1896.58 | 0.27845
1.11.02.15 | 91944 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27 | 9.15 | 247.05 | 11.91 | 321.57 | 0.047211
1.11.02.16 | 92865 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL | UN | 46 | 6.44 | 296.24 | 8.39 | 385.94 | 0.056662
1.11.02.17 | 00039812 (INSUMOS) | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM | UN | 5 | 27.88 | 139.4 | 36.3 | 181.5 | 0.026647
1.11.02.18 | COTAÇÃO 5 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *300 X 300 X 90* MM | UN | 2 | 46.66 | 93.32 | 60.76 | 121.52 | 0.017841
1.11.02.19 | 00039811 (INSUMOS) | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 150 X 90* MM | UN | 2 | 18.27 | 36.54 | 23.79 | 47.58 | 0.0069854
1.11.02.20 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 12.06 | 48.24 | 15.7 | 62.8 | 0.00922
1.11.02.21 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 12.06 | 48.24 | 15.7 | 62.8 | 0.00922
1.11.02.22 | COTAÇÃO 6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 129.29 | 129.29 | 168.35 | 168.35 | 0.024716
1.11.02.23 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 10 | 56.59 | 565.9 | 73.69 | 736.9 | 0.10819
1.11.02.24 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 60.09 | 60.09 | 78.24 | 78.24 | 0.011487
1.11.02.25 | 39471 (INSUMOS) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC) | UN | 3 | 104.97 | 314.91 | 136.68 | 410.04 | 0.0602
1.11.02.26 | 91834 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | ML | 1200 | 5.56 | 6672 | 7.24 | 8688 | 1.2755
1.11.02.27 | 91836 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | ML | 200 | 7.32 | 1464 | 9.53 | 1906 | 0.27983
1.11.02.28 | 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | ML | 85 | 21.14 | 1796.9 | 27.53 | 2340.05 | 0.34355
1.11.02.29 | 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 132.31 | 529.24 | 172.28 | 689.12 | 0.10117
1.11.02.30 | ELE-PLA-065 | PLACA 4X2 " COM 1MÓDULO COM FURO | UN | 38 | 3.18 | 120.84 | 4.14 | 157.32 | 0.023097
1.11.02.31 | ELE-PLA-025 | PLACA CEGA 4X4" | UN | 2 | 9.99 | 19.98 | 13.01 | 26.02 | 0.0038201
1.11.02.32 | ELE-PLA-020 | PLACA CEGA 4X2" | UN | 9 | 5.22 | 46.98 | 6.8 | 61.2 | 0.0089851
1.11.02.33 | COTAÇÃO 7 | RACK DE PAREDE FECHADO - 16UX19" | UN | 1 | 503.09 | 503.09 | 655.07 | 655.07 | 0.096174
1.11.02.34 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 6 | 30.49 | 182.94 | 39.7 | 238.2 | 0.034971
1.11.02.35 | CAB-TOM-020 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | UN | 20 | 114.06 | 2281.2 | 148.52 | 2970.4 | 0.4361
1.11.02.36 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 22 | 90.93 | 2000.46 | 118.4 | 2604.8 | 0.38242
1.11.02.37 | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27 | 28.72 | 775.44 | 37.4 | 1009.8 | 0.14825
1.11.02.38 | COTAÇÃO 8 | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE JARDIM NA COR PRETA COM 55CM DE ALTURA E BASE E-27 | UN | 5 | 100.18 | 500.9 | 130.44 | 652.2 | 0.095752
1.11.02.39 | ELE-PAD-015 | PADRÃOCEMIG AÉREO TIPO D3 ,23,1<=DEMANDA<=27KVA,TRIFÁSICO | UN | 1 | 1497.74 | 1497.74 | 1950.21 | 1950.21 | 0.28632
1.11.02.40 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 30.42 | 121.68 | 39.61 | 158.44 | 0.023261
1.11.02.41 | COTAÇÃO 9 | LUMINÁRIA TIPO CALHA COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20W | UN | 28 | 63.9 | 1789.2 | 83.2 | 2329.6 | 0.34202
1.11.02.42 | COTAÇÃO 10 | LUMINÁRIA TIPO CALHA COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED DE 10W | UN | 18 | 53.1 | 955.8 | 69.14 | 1244.52 | 0.18271
1.11.02.43 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 21.24 | 21.24 | 27.66 | 27.66 | 0.0040609
1.11.02.44 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 35.27 | 35.27 | 45.93 | 45.93 | 0.0067432
1.11.02.45 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 37.08 | 37.08 | 48.28 | 48.28 | 0.0070882
1.11.02.46 | 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 44.06 | 44.06 | 57.37 | 57.37 | 0.0084228
1.11.02.47 | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 45.23 | 45.23 | 58.89 | 58.89 | 0.0086459
1.11.02.48 | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 31.17 | 31.17 | 40.59 | 40.59 | 0.0059592
1.11.02.49 | COTAÇÃO 11 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM INTERRUPTORINTERMEDIÁRIO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | UN | 1 | 30.1 | 30.1 | 39.19 | 39.19 | 0.0057537
1.11.02.50 | COTAÇÃO 12 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 24.53 | 24.53 | 31.94 | 31.94 | 0.0046893
1.11.02.51 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UN | 4 | 36.25 | 145 | 47.2 | 188.8 | 0.027719
1.11.02.52 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 28.99 | 492.83 | 37.75 | 641.75 | 0.094218
1.11.02.53 | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 76.07 | 304.28 | 99.05 | 396.2 | 0.058168
1.11.02.54 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 17.14 | 222.82 | 22.32 | 290.16 | 0.0426
1.11.02.55 | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 536.75 | 536.75 | 698.9 | 698.9 | 0.10261
1.11.02.56 | 92000 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 97 | 18.11 | 1756.67 | 23.58 | 2287.26 | 0.3358
1.11.03 |  | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 1920.05 |  | 2500.15 | 0.36706
1.11.03.01 | 83635 | EXTINTOR DE PQS ABC - CAPACIDADE 4-A E 40-B:C | UN | 3 | 158.31 | 474.93 | 206.14 | 618.42 | 0.090793
1.11.03.02 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 67.88 | 1018.2 | 88.39 | 1325.85 | 0.19465
1.11.03.03 | INC-PLA-035 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - A5,S2,S12,E5 - FOTOLUMINESCENTE | UN | 25 | 16.42 | 410.5 | 21.38 | 534.5 | 0.078472
1.11.03.04 | INC-PLA-035 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - M1 - FOTOLUMINESCENTE | UN | 1 | 16.42 | 16.42 | 21.38 | 21.38 | 0.0031389
1.12 |  | DIVERSOS |  |  |  | 14857.8605 |  | 22148.8286 | 3.2518
1.12.01 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 178.6 | 1071.6 | 232.56 | 1395.36 | 0.20486
1.12.02 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 112.87 | 112.87 | 146.97 | 146.97 | 0.021577
1.12.03 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 115.37 | 576.85 | 150.22 | 751.1 | 0.11027
1.12.04 | 00000377 (INSUMUS) | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UN | 6 | 28.07 | 168.42 | 36.55 | 219.3 | 0.032196
1.12.05 | 00011688 (INSUMUS) | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 BOJO 63 X 51 CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UN | 2 | 319.06 | 638.12 | 415.45 | 830.9 | 0.12199
1.12.06 | 86936 | BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UN | 1 | 288.46 | 288.46 | 375.6 | 375.6 | 0.055144
1.12.07 | 95547 | PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO | UN | 4 | 48.46 | 193.84 | 63.1 | 252.4 | 0.037056
1.12.08 | ACE-PAP-020 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UN | 4 | 35.95 | 143.8 | 46.81 | 187.24 | 0.02749
1.12.09 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO | UN | 6 | 35.95 | 215.7 | 46.81 | 280.86 | 0.041234
1.12.10 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UN | 2 | 237.96 | 475.92 | 309.85 | 619.7 | 0.090981
1.12.11 | ACE-BAR-020 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | UN | 2 | 116.61 | 233.22 | 151.84 | 303.68 | 0.044585
1.12.12 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 65.69 | 65.69 | 85.53 | 85.53 | 0.012557
1.12.13 | 00001370 (INSUMUS) | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 6 | 72.51 | 435.06 | 94.42 | 566.52 | 0.083173
1.12.14 | DIV-PAI-005 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL | M² | 26.4 | 92.34 | 2437.776 | 120.24 | 3174.336 | 0.46604
1.12.15 | BAN-INT-005 | BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM | ML | 8.25 | 131.93 | 1088.4225 | 171.79 | 1417.2675 | 0.20808
1.12.16 | PRA-ARD-005 | PEÇA EM ARDÓSIA E = 2 CM EMBUTIDA EM PAREDE, COBERTURA DA CASA DE GAS | M² | 0.38 | 158.7 | 60.306 | 206.64 | 78.5232 | 0.011528
1.12.17 | GAS-MAN-005 | MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M | UN | 1 | 16.84 | 16.84 | 21.93 | 21.93 | 0.0032196
1.12.18 | HID-TUB-405 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D=1/2" | M | 1.5 | 52.04 | 78.06 | 67.76 | 101.64 | 0.014922
1.12.19 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M² | 12.28 | 533.95 | 6556.906 | 695.26 | 8537.7928 | 1.2535
1.12.20 | 84088 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | 8.47 | 89.88 | 761.2836 | 117.03 | 991.2441 | 0.14553
1.12.21 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 4.5 | 309.06 | 1390.77 | 402.43 | 1810.935 | 0.26587
1.13 |  | LIMPEZA |  |  |  | 1529.1048 |  | 1991.8602 | 0.29243
1.13.01 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 335.33 | 4.56 | 1529.1048 | 5.94 | 1991.8602 | 0.29243
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  | 520948.869 |  | 681131.2164 | 100
Declaro que foi utilizado o detalhamento de encargos sociais estabelecidos no SINAPI para o Estado de MG.