LISTA DE MATERIAIS – ESGOTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESGOTO | unidade | TÉRREO | 1 PAV | 2 PAV | 3 pav | 4 pav | Cobertura | **TOTAL** |
| **Esgoto - Caixas de Passagem** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Caixa de gordura** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CG 60x60 cm | PÇ | 4 |  |  |  | 0 |  | **4** |
| **Caixa de inspeção esgoto simples** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| CE- 70x70X40 cm | PÇ | 2 |  |  |  | 0 |  | **2** |
| CE- 100x100X50 cm | PÇ | 2 |  |  |  | 0 |  | **2** |
| CE- 70x70X60 cm | PÇ | 2 |  |  |  | 0 |  | **2** |
| CE- 60x60X70 cm | PÇ | 1 |  |  |  | 0 |  | **1** |
| CE- 60x60X75 cm | PÇ | 1 |  |  |  | 0 |  | **1** |
| CE- 60x60X85 cm | PÇ | 1 |  |  |  | 0 |  | **1** |
| CE- 80x80X100 cm | PÇ | 1 |  |  |  | 0 |  | **1** |
| PVE- POÇO VISITA DN100 | PÇ | 1 |  |  |  | 0 |  | **1** |
| **Esgoto - PVC Acessórios** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Caixa sifonada | PÇ |  |  |  |  | 0 |  | **0** |
| 150x150x50 | PÇ | 20 | 35 | 37 | 4 | 4 |  | **100** |
| **Esgoto e ventilação- PVC Esgoto** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Curva 90 curta** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 40 mm | PÇ | 12 | 102 | 64 | 4 | 4 |  | **186** |
| **Joelho 45** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 40 mm | PÇ | 21 | 26 | 20 | 2 | 2 |  | **71** |
| 50 mm | PÇ | 3 | 26 | 14 | 2 | 2 |  | **47** |
| 75 mm | PÇ | 4 |  | 1 |  | 0 |  | **5** |
| 100 mm | PÇ | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 |  | **22** |
| **Joelho 90** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 100 mm | PÇ | 7 | 16 | 12 | 2 | 2 |  | **39** |
| 150 mm | PÇ |  |  |  |  | 0 |  | **0** |
| 50 mm | PÇ | 4 | 23 | 15 | 2 | 2 |  | **46** |
| 75 mm | PÇ | 8 |  |  |  | 0 |  | **8** |
| **Junção simples** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 150 mm - 100 mm | PÇ |  | 3 | 4 |  | 0 |  | **7** |
| 100 mm - 50 mm | PÇ | 8 | 32 | 28 | 4 | 4 |  | **76** |
| 100 mm - 75 mm | PÇ |  | 2 |  |  | 0 |  | **2** |
| 100 mm- 100 mm | PÇ |  | 10 | 6 | 2 | 2 |  | **20** |
| 50 mm - 50 mm | PÇ | 8 | 23 | 23 | 5 | 5 |  | **64** |
| 75 mm - 50 mm | PÇ |  |  |  |  | 0 |  | **0** |
| 75 mm - 75 mm | PÇ |  | 4 | 1 |  | 0 |  | **5** |
| **Tê sanitário** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 100 mm - 100 mm | PÇ |  |  |  |  | 0 |  | **0** |
| 100 mm - 50 mm | PÇ |  |  |  |  | 0 |  | **0** |
| 150 mm - 100 mm | PÇ |  |  |  |  | 0 |  | **0** |
| 50mm -40mm | PÇ |  | 1 |  |  | 0 |  | **1** |
| 50 mm -50 mm | PÇ | 4 | 17 | 15 | 2 | 2 |  | **40** |
| 75 mm - 50 mm | PÇ |  |  |  |  | 0 |  | **0** |
| **Redução excêntrica** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 75 mm - 50 mm | PÇ | 2 | 3 | 1 |  | 0 |  | **6** |
| **Luva de correr** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 50 mm | PÇ | 6 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | **106** |
| 75 mm | PÇ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | **4** |
| 100 mm | PÇ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | **18** |
| 150 mm | PÇ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | **15** |
| **Tubo rígido c/ ponta lisa** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 40 mm | M | 27,35 | 67,60 | 46,25 | 2,7 | 2,7 |  | **146,60** |
| 50 mm - 2" | M | 89,25 | 169,29 | 214,22 | 87,25 | 87,25 | 78,75 | **726,01** |
| 75 mm - 3" | M | 20,61 | 12,40 | 11,67 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | **55,93** |
| 100 mm - 4" | M | 102,68 | 120,13 | 106,09 | 35,56 | 35,56 | 15,0 | **415,02** |
| 150 mm - 6" | M | 73,95 | 11,25 | 11,25 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | **118,95** |
| **Ventilação - PVC Esgoto** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Acessórios e equipamentos** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Sifão para pia ou lavatório | PÇ | 18 | 50 | 31 | 2 | 2 |  | **103** |
| Sifão para tanque | PÇ | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | **3** |
| Válvula para pia | PÇ | 16 | 28 | 9 |  | 0 |  | **53** |
| Válvula para tanque | PÇ | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | **3** |
| **Terminal de ventilação** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 50 mm | PÇ |  |  |  |  | 0 | 21 | **21** |
| 75 mm | PÇ |  |  |  |  | 0 | 1 | **1** |
| 100 mm | PÇ |  |  |  |  | 0 | 4 | **4** |
| 150 mm | PÇ |  |  |  |  | 0 | 2 | **2** |