Brigada de Incêndio

1 – Dados da Edificação

| Unidade | Descrição | Área (m2) | Método Adotado | Divisão | Carga de Incêndio (MJ/M2) | Área de Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço de Saúde e Institucional | Hospital e Assemelhado | 6.741,78 m² | Anexo A da IT-09 | H-3 | 300 | Baixo |

2 – Cálculo do Número de Brigadistas

A população fixa é de 100 pessoas. Sendo assim:

- Serviço de Saúde e Institucional: 100 pessoas.

Pela IT -12, como a edificação é considerada sem compartimentação dos pavimentos e sem isolamento dos riscos, calcula-se o número de Brigadistas por meio do grupo de ocupação de cada unidade.

1 - N° brigadistas por pavimento = [população fixa por pavimento] x [% de cálculo da tabela A]

N° brigadistas por pavimento = Nº brig = [10 x 60%] + [(100 – 10) x 20%]

N° brigadistas total por pavimento = 24 pessoas