## Memória
PÉ-DIREITO: | [6 empty] | A DESCONTAR
4.15 | [6 empty] | Janela 1 |  | Janela 2 |  | Janela 3 |  | Janela 4 |  | Porta 1 |  | Porta 2 |  | Porta 3 |  | Porta 4 |  | Porta 5 |  | Porta 6 |  | Boqueta |  | Vão Passagem
| Dim. Horiz. Interna | Dim. Vert. Interna | Perímetro Interno | Área das Paredes | Área do Piso | Área do Teto | Dim. Horiz. | Dim. Vertical | Dim. Horiz. | Dim. Vertical | Dim. Horiz. | Dim. Vertical | Dim. Horiz. | Dim. Vertical | Dim. Horiz. | Dim. Vertical | Dim. Horiz. | Dim. Vertical | Dim. Horiz. | Dim. Vertical | Dim. Horiz. | Dim. Vertical | Dim. Horiz. | Dim. Vertical | Dim. Horiz. | Dim. Vertical | Dim. Horiz. | Dim. Vertical | Dim. Horiz. | Dim. Vertical
Recepção | 7.1 | 4.02 | 22.24 | 54.72 | 28.542 | 28.542 | [8 empty] | 2.1 | 2.1 | 1.48 | 2.1 | 1.48 | 2.1 | 7.7 | 3.5
Central Elétrica | 3.35 | 4.02 | 14.74 | 55.721 | 13.467 | 13.467 | 3.35 | 1 | [6 empty] | 1 | 2.1
Elevador 1 | 1.65 | 1.89 | 7.08 | 26.274 | [10 empty] | 1.48 | 2.1
Elevador 2 | 1.65 | 1.93 | 7.16 | 26.606 | [10 empty] | 1.48 | 2.1
Estacionamento |  |  | 214.86 | 809.669 | 899.517 | 899.517 | 1 | 2.1 | 13.9 | 1 | 2.1 | 2.1 | 11.55 | 1 | 1.2 | 2.1 | 5.8 | 2.3 | 3 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 6.3 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 4.15 | 1 | 2.2 | 2.1
Escada II |  |  | 27.16 | 105.301 | [10 empty] | 1.33 | 2.1 | [12 empty] | 2.2 | 2.1
Elevador Entrada | 1.73 | 1.5 | 6.46 | 24.016 | [10 empty] | 1.33 | 2.1
Esterilização | 2.75 | 3.95 | 13.4 | 53.33 | 10.8625 | 10.8625 | [8 empty] | 0.8 | 2.1 | [10 empty] | 1 | 0.6
Guarda Materiais | 3.1 | 2.6 | 11.4 | 45.63 | 8.06 | 8.06 | [8 empty] | 0.8 | 2.1
Guarda Cadáver | 4.55 | 3.5 | 16.1 | 61.775 | 15.925 | 15.925 | [8 empty] | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 2.1
Grupo Gerador | 3.83 | 7.95 | 23.56 | 91.474 | 30.4485 | 30.4485 | [8 empty] | 3 | 2.1
Dep. Roupa Suja | 4.55 | 2.2 | 13.5 | 54.345 | 10.01 | 10.01 | [8 empty] | 0.8 | 2.1
Shaft 1 | 1.5 | 1.95 | 6.9 | 28.635
Elevador | 2.9 | 1.95 | 9.7 | 37.945 | [10 empty] | 1.1 | 2.1
Shaft 2 | 1.9 | 2.45 | 8.7 | 28.22 | [24 empty] | 1.9 | 4.15
Lavagem Mater. |  |  | 15.58 | 62.377 | 14.45 | 14.45 | [8 empty] | 0.8 | 2.1 | [10 empty] | 1 | 0.6
Circulação |  |  | 41.58 | 138.842 | 37.86 | 37.86 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 4.15 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Vestiário 1 |  |  | 24.9 | 101.445 | 26.88 | 26.88 | [8 empty] | 0.9 | 2.1
Central Gases | 2.85 | 8.11 | 21.92 | 87.608 | 23.1135 | 23.1135 | [8 empty] | 1.6 | 2.1
DML | 2.2 | 2.1 | 8.6 | 34.01 | 4.62 | 4.62 | [8 empty] | 0.8 | 2.1
Vestiário 2 | 8.48 | 3.45 | 23.86 | 97.129 | 29.256 | 29.256 | [8 empty] | 0.9 | 2.1
Escada I | 7.48 | 4.4 | 23.76 | 94.194 | [10 empty] | 2.1 | 2.1
Shaft 3 | 0.85 | 2.05 | 5.8 | 24.07
Armazenamento RSS | 4.47 | 3.5 | 15.94 | 63.631 | 15.645 | 15.645 | [8 empty] | 1.2 | 2.1
Fachada |  |  | 168.22 | 616.053 |  |  | 13.9 | 1 | 3.35 | 1 | 11.55 | 1 | 4.15 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 7.7 | 3.5 | 5.8 | 2.3
Platibanda

## Alv15
ALVENARIA ACABADA COM 15 cm
TÉRREO | 593.1075
1º PAVTO. | 1215.688
2º PAVTO. | 854.89
3º PAVTO. | 224.94
4º PAVTO. | 260.808
COBERTURA | 126.584
TOTAL | 3276.0175
Referente ao item 7.1

## Alv20
ALVENARIA ACABADA COM 20 cm
TÉRREO | 489.7855
1º PAVTO. | 561.2245
2º PAVTO. | 604.241
3º PAVTO. | 663.451
4º PAVTO. | 663.451
COBERTURA | 1039.306
TOTAL | 4021.459
Referente ao item 7.2

## Encun
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA
TÉRREO | 283.78
1º PAVTO. | 599.16
2º PAVTO. | 500.565
3º PAVTO. | 292.4
4º PAVTO. | 302.27
COBERTURA | 109.88
TOTAL | 2088.055
Referente ao item 7.5

## Ver_Jan
VERGAS DE JANELAS
TÉRREO | 1.0166
1º PAVTO. | 2.7847
2º PAVTO. | 2.5037
3º PAVTO. | 2.1774
4º PAVTO. | 2.1774
COBERTURA | 0.24909
TOTAL | 10.9089
Referente ao item 7.3

## Con_Ver
CONTRA-VERGAS DE JANELAS
TÉRREO | 1.0166
1º PAVTO. | 2.7847
2º PAVTO. | 2.5037
3º PAVTO. | 2.1774
4º PAVTO. | 2.1774
COBERTURA | 0.24909
TOTAL | 10.9089
Referente ao item 7.4

## Ver_Por
VERGAS DE PORTAS
TÉRREO | 1.4438
1º PAVTO. | 2.2036
2º PAVTO. | 1.5312
3º PAVTO. | 0.53232
4º PAVTO. | 0.50724
COBERTURA | 0.06384
TOTAL | 6.2819
Referente ao item 7.3

## Cob
Cobertura em telha metálica |  | Impermeabilização com manta asfáltica
TÉRREO | 0 | TÉRREO | 0
1º PAVTO. | 0 | 1º PAVTO. | 34.43
2º PAVTO. | 0 | 2º PAVTO. | 0
3º PAVTO. | 0 | 3º PAVTO. | 0
4º PAVTO. | 0 | 4º PAVTO. | 0
COBERTURA | 1103.956 | COBERTURA | 62.04
TOTAL | 1103.956 | TOTAL | 96.47
Referente ao item 10.1 e 10.2 |  | Referente ao item 10.5
Rufo e contra-rufo |  | Camada de regularização argamassa
TÉRREO | 0 | TÉRREO | 0
1º PAVTO. | 0 | 1º PAVTO. | 34.43
2º PAVTO. | 0 | 2º PAVTO. | 0
3º PAVTO. | 0 | 3º PAVTO. | 0
4º PAVTO. | 0 | 4º PAVTO. | 0
COBERTURA | 157.37 | COBERTURA | 62.04
TOTAL | 157.37 | TOTAL | 96.47
Referente ao item 10.3 |  | Referente ao item 10.6
Calha de chapa galvanizada |  | Chapim metálico
TÉRREO | 0 | TÉRREO | 0
1º PAVTO. | 0 | 1º PAVTO. | 0
2º PAVTO. | 0 | 2º PAVTO. | 0
3º PAVTO. | 0 | 3º PAVTO. | 0
4º PAVTO. | 0 | 4º PAVTO. | 0
COBERTURA | 54.95 | COBERTURA | 157.37
TOTAL | 54.95 | TOTAL | 157.37
Referente ao item 10.9 |  | Referente ao item 10.10

## Chap_Par
CHAPISCO DE PAREDES
TÉRREO | 2930.852
1º PAVTO. | 3552.8865
2º PAVTO. | 2889.9765
3º PAVTO. | 1819.829
4º PAVTO. | 1895.871
COBERTURA | 955.61
TOTAL | 14045.025
Referente ao item 8.1.1

## Reb_Par
REBOCO DE PAREDES
TÉRREO | 2377.285 | Elevador 1, Elevador 2, Elevador Entrada, Shaft 1, Elevador, Shaft 2, Shaft 3
1º PAVTO. | 2935.4555 | Shaft, Elevador 1, Elevador 2, Elevador, Shaft, Elevador, Shaft, Shaft
2º PAVTO. | 2289.3825 | Elevador, Shaft, Shaft, Shaft, Elevador, Elevador 1, Elevador 2
3º PAVTO. | 1656.974 | Centro Diagnóstico, Elevador, Elevador 1, Elevador 2, Shaft, Shaft, Elevador, Shaft
4º PAVTO. | 1733.016 | Centro Diagnóstico, Elevador, Elevador 1, Elevador 2, Shaft, Shaft, Elevador, Shaft
COBERTURA | 895.9475 | Shaft, Casa Máquinas 1, Shaft, Casa Máquinas 2, Casa Máquinas 3
TOTAL | 11888.0605
Referente ao item 8.1.2
REBOCO DE PAREDES COM ARGAMASSA BARITADA
TÉRREO | 0
1º PAVTO. | 47.14
2º PAVTO. | 0
3º PAVTO. | 0
4º PAVTO. | 0
COBERTURA | 0
TOTAL | 47.14
Referente ao item 8.1.6

## Embç_Par
EMBOÇO DE PAREDES
TÉRREO | 553.567
1º PAVTO. | 570.291
2º PAVTO. | 600.594
3º PAVTO. | 162.855
4º PAVTO. | 162.855
COBERTURA | 59.6625
TOTAL | 2109.8245
Referente ao item 8.1.3

## Cerâm_Par
CERÂMICA DE PAREDES
TÉRREO | 420.367
1º PAVTO. | 472.416
2º PAVTO. | 502.719
3º PAVTO. | 64.98
4º PAVTO. | 64.98
COBERTURA | 0
TOTAL | 1525.462
Referente ao item 8.1.8

## Selad_Par
SELADOR EM PAREDES
TÉRREO | 541.73
1º PAVTO. | 425.47
2º PAVTO. | 411.8825
3º PAVTO. | 465.65
4º PAVTO. | 465.65
COBERTURA | 577.3955
TOTAL | 2887.778
Referente ao item 12.1.5

## Emass_Par
EMASSAMENTO DE PAREDES
TÉRREO | 1639.789
1º PAVTO. | 2366.6885
2º PAVTO. | 1713.923
3º PAVTO. | 353.369
4º PAVTO. | 414.255
COBERTURA | 121.804
TOTAL | 6609.8285
Referente ao item 12.1.1

## Pint_Epox_Par
PINTURA EM EPÓXI DE PAREDES
TÉRREO | 146.007
1º PAVTO. | 681.646
2º PAVTO. | 596.759
3º PAVTO. | 54.04
4º PAVTO. | 57.12
COBERTURA | 0
TOTAL | 1535.572
Referente ao item 12.1.9

## Pint_Epox_Demarc
PINTURA EM EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO
TÉRREO | 328.6
1º PAVTO. | 0
2º PAVTO. | 0
3º PAVTO. | 0
4º PAVTO. | 0
COBERTURA | 0
TOTAL | 328.6
Referente ao item 12.2.1

## Pint_Acr_Par
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA
TÉRREO | 2035.512
1º PAVTO. | 2110.5125
2º PAVTO. | 1529.0465
3º PAVTO. | 764.979
4º PAVTO. | 822.785
COBERTURA | 699.1995
TOTAL | 7962.0345
Referente ao item 12.1.7

## Chap_Tet
CHAPISCO NO TETO
TÉRREO | 69.982
1º PAVTO. | 153.802
2º PAVTO. | 183.94
3º PAVTO. | 183.94
4º PAVTO. | 183.94
COBERTURA | 116.7295
TOTAL | 892.3335
Referente ao item 8.2.1

## Reb_Tet
REBOCO NO TETO
TÉRREO | 69.982
1º PAVTO. | 153.802
2º PAVTO. | 183.94
3º PAVTO. | 183.94
4º PAVTO. | 183.94
COBERTURA | 116.7295
TOTAL | 892.3335
Referente ao item 8.2.2

## Emass_Tet
EMASSAMENTO NO TETO
TÉRREO | 69.982
1º PAVTO. | 153.802
2º PAVTO. | 183.94
3º PAVTO. | 183.94
4º PAVTO. | 183.94
COBERTURA | 116.7295
TOTAL | 892.3335
Referente ao item 12.1.2

## Pint_Tet
PINTURA NO TETO
TÉRREO | 69.982
1º PAVTO. | 153.802
2º PAVTO. | 183.94
3º PAVTO. | 183.94
4º PAVTO. | 183.94
COBERTURA | 116.7295
TOTAL | 892.3335
Referente ao item 12.1.8

## For_Ges
FORRO DE GESSO
TÉRREO | 202.1105
1º PAVTO. | 957.153
2º PAVTO. | 993.918
3º PAVTO. | 42.83
4º PAVTO. | 42.83
COBERTURA | 0
TOTAL | 2238.8415
Referente ao item 10.8

## Emass_For_Ges
EMASSAMENTO NO FORRO DE GESSO
TÉRREO | 202.1105
1º PAVTO. | 957.153
2º PAVTO. | 993.918
3º PAVTO. | 42.83
4º PAVTO. | 42.83
COBERTURA | 0
TOTAL | 2238.8415
Referente ao item 12.1.2

## Pint_For_Ges
PINTURA NO FORRO DE GESSO
TÉRREO | 202.1105
1º PAVTO. | 957.153
2º PAVTO. | 993.918
3º PAVTO. | 42.83
4º PAVTO. | 42.83
COBERTURA | 0
TOTAL | 2238.8415
Referente ao item 12.1.8

## Pis_Porce
PISO DE PORCELANATO
TÉRREO | 37.86
1º PAVTO. | 819.458
2º PAVTO. | 912.867
3º PAVTO. | 29.43
4º PAVTO. | 29.43
COBERTURA | 0
TOTAL | 1829.045
Referente ao item 9.14

## Pis_Cer
PISO EM CERÂMICA
TÉRREO | 149.1755
1º PAVTO. | 137.695
2º PAVTO. | 81.051
3º PAVTO. | 13.4
4º PAVTO. | 13.4
COBERTURA | 0
TOTAL | 394.7215
Referente ao item 9.5

## Pis_Conc_Poli
PISO EM CONCRETO POLIDO
TÉRREO | 953.079
1º PAVTO. | 135.002
2º PAVTO. | 0
3º PAVTO. | 0
4º PAVTO. | 0
COBERTURA | 0
TOTAL | 1088.081
Referente ao item 9.7 e 9.8

## Pis_Grani
PISO EM GRANITO POLIDO |  | PISO EM GRANITO TEXTURIZADO |  | FAIXA ANTI-DERRAPANTE
TÉRREO | 118.454 | TÉRREO | 163.6 | TÉRREO | 110
1º PAVTO. | 120.139 | 1º PAVTO. | 85.704 | 1º PAVTO. | 92.4
2º PAVTO. | 88.812 | 2º PAVTO. | 0 | 2º PAVTO. | 92.4
3º PAVTO. | 88.812 | 3º PAVTO. | 0 | 3º PAVTO. | 92.4
4º PAVTO. | 88.812 | 4º PAVTO. | 0 | 4º PAVTO. | 92.4
COBERTURA | 0 | COBERTURA | 0 | COBERTURA | 0
TOTAL | 505.029 | TOTAL | 249.304 | TOTAL | 479.6
Referente ao item 9.12 |  | Referente ao item 9.12 |  | Referente ao item 9.13

## Con_Pis
CONTRA-PISO
TÉRREO | 469.0895
1º PAVTO. | 1246.816
2º PAVTO. | 1249.4875
3º PAVTO. | 1283.252
4º PAVTO. | 1282.922
COBERTURA | 65.24
TOTAL | 5596.807
Referente ao item 9.3

## Piso_Borracha
PISO DE BORRACHA
TÉRREO | 0
1º PAVTO. | 83.82
2º PAVTO. | 112.42
3º PAVTO. | 112.42
4º PAVTO. | 112.09
COBERTURA | 0
TOTAL | 420.75

## Passeio
PASSEIO EM CONCRETO
TÉRREO | 103.0895
1º PAVTO. | 0
2º PAVTO. | 0
3º PAVTO. | 0
4º PAVTO. | 0
COBERTURA | 0
TOTAL | 103.0895
Referente ao item 9.11

## Soleira
SOLEIRA EM GRANITO
TÉRREO | 29.79
1º PAVTO. | 38.29
2º PAVTO. | 24.39
3º PAVTO. | 13.49
4º PAVTO. | 14.59
COBERTURA | 0
TOTAL | 120.55
Referente ao item 9.10

## Rodape
RODAPÉ EM PORCELANATO |  | RODAPÉ EM CERÂMICA |  | RODAPÉ EM GRANITO
TÉRREO | 27.38 | TÉRREO | 49.64 | TÉRREO | 63.77
1º PAVTO. | 560.08 | 1º PAVTO. | 57.34 | 1º PAVTO. | 52.75
2º PAVTO. | 435.01 | 2º PAVTO. | 0 | 2º PAVTO. | 54.05
3º PAVTO. | 18.14 | 3º PAVTO. | 0 | 3º PAVTO. | 54.85
4º PAVTO. | 18.14 | 4º PAVTO. | 0 | 4º PAVTO. | 54.85
COBERTURA | 0 | COBERTURA | 0 | COBERTURA | 0
TOTAL | 1058.75 | TOTAL | 106.98 | TOTAL | 280.27
Referente ao item 9.15 |  | Referente ao item 9.9 |  | Referente ao item 9.16

## Esquad
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P24
| 775x310 | 500x100 | 200x100 | 275x100 | 710x100 | 415x100 | 335x100 | 105x180 | 1155x100 | 1390x100 | 100x80 | 150x100 | 220x100 | 775x295 | 480x265 | 300x100 | 450x100 | 100x80 | 775x640 | 480x265 | 500x265 | 210x210 | 80x210 | 110x210 | 90x210 | 500x350 | 160x210 | 300x210 | 770x350 | 110x210 | 120x210 | 80x210 | 80x210 | 70x210 | 60x150 | 90x180 | 70x180 | 90x210 | 210x210 | 80x210 | 90x210 | 155x210
| P = 0 | P = 165 | P = 165 | P = 165 | P = 165 | P = 165 | P = 165 | P = 100 | P = 165 | P = 165 | P = 185 | P = 185 | P = 165 | P = 50 | P = 0 | P = 165 | P = 165 | P = 185 | P = 0 | 4 Folhas | 4 Folhas | 2 Folhas | 1 Folha | 1 Folha | 1 Folha | 1 Folha | 1 Folha | 2 Folhas | 4 Folhas | 1 Folha | 1 Folha | 1 Folha | 1 Folha | 1 Folha | 1 Folha | 1 Folha | 1 Folha | 1 Folha | 2 Folhas | 1 Folha | 1 Folha | 2 Folhas
| Pele Vidro | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Bascul. | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Máx. Ar | Correr | Correr | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Correr | Correr | Abrir | Correr | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | Correr | Correr | Abrir | Abrir | Correr | Abrir | Abrir
| Pele de Vidro | Pele de Vidro | Vidro Temp. | Vidro Aramado | Pele de Vidro | Pele de Vidro | Pele de Vidro | Vidro Temp. | Pele de Vidro | Pele de Vidro | Vidro Temp. | Aço Carb. Vid. Lam. | Vidro Aramado | Pele de Vidro | Pele de Vidro | Vidro Temp. | Pele de Vidro | Vidro Aramado | Pele de Vidro | Vid Temp - Pele Vid | Vidro Temp. | Madeira Lami Mel | Madeira Lami Mel | Venez Metálica | Madeira Lami Mel | Chapa Lisa Met | Venez Metálica | Grade Metálica | Vid Temp - Pele Vid | Madeira Lami Mel | Madeira Rev Chum | Madeira com Visor | MDF Lami Mel | MDF Lami Mel | Chapa Galvaniz | Chapa Galvaniz | Chapa Galvaniz | Madeira Lami Mel | Chapa Lisa Met | Vidro Temp. | Corta-Fogo | Grade Metálica
TÉRREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
1º PAVTO. | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0
2º PAVTO. | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3º PAVTO. | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4º PAVTO. | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 1 | 1 | 28 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 22 | 25 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | TOTAL
ÁREA | 24.025 | 5 | 2 | 2.75 | 7.1 | 4.15 | 3.35 | 1.89 | 11.55 | 13.9 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 22.8625 | 12.72 | 3 | 4.5 | 0.8 | 49.6 | 12.72 | 13.25 | 4.41 | 1.68 | 2.31 | 1.89 | 17.5 | 3.36 | 6.3 | 26.95 | 2.31 | 2.52 | 1.68 | 1.68 | 1.47 | 0.9 | 1.62 | 1.26 | 1.89 | 4.41 | 1.68 | 1.89 | 3.255 | ÁREA
TÉRREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 3.35 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 8.4 | 6.93 | 3.78 | 17.5 | 3.36 | 6.3 | 26.95 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 3.24 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 6.51 | TÉRREO
1º PAVTO. | 0 | 5 | 14 | 2.75 | 7.1 | 4.15 | 3.35 | 1.89 | 11.55 | 13.9 | 0.8 | 0 | 4.4 | 22.8625 | 12.72 | 3 | 0 | 1.6 | 0 | 12.72 | 13.25 | 26.46 | 23.52 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 2.52 | 1.68 | 0 | 0 | 6.3 | 3.24 | 1.26 | 22.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1º PAVTO.
2º PAVTO. | 24.025 | 0 | 14 | 8.25 | 7.1 | 4.15 | 3.35 | 0 | 11.55 | 13.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 10.08 | 0 | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 3.36 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 2º PAVTO.
3º PAVTO. | 0 | 0 | 14 | 2.75 | 7.1 | 4.15 | 3.35 | 0 | 11.55 | 13.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.6 | 49.6 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3º PAVTO.
4º PAVTO. | 0 | 0 | 14 | 2.75 | 7.1 | 4.15 | 3.35 | 0 | 11.55 | 13.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4º PAVTO.
COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURA
TOTAL | 24.025 | 5 | 56 | 16.5 | 28.4 | 20.75 | 16.75 | 1.89 | 46.2 | 69.5 | 3.2 | 7.5 | 4.4 | 22.8625 | 12.72 | 30 | 4.5 | 6.4 | 49.6 | 12.72 | 13.25 | 97.02 | 42 | 11.55 | 47.25 | 17.5 | 3.36 | 6.3 | 26.95 | 39.27 | 2.52 | 1.68 | 3.36 | 2.94 | 16.2 | 6.48 | 1.26 | 24.57 | 8.82 | 1.68 | 1.89 | 6.51 | TOTAL
PELE DE VIDRO Ref item 11.2 | 24.025 | 5 | 0 | 0 | 28.4 | 20.75 | 16.75 | 0 | 46.2 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 22.8625 | 12.72 | 0 | 4.5 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHUMBO - 80x210 Ref item 11.7
| 300.3075 | [18 empty] | 1
VIDRO ARAMADO Ref item 11.16 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHUMBO - 120x210 Ref item 11.8
| 27.3 | [18 empty] | 1
VIDRO TEMPERADO Ref 11.1 e 11.3 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | VIDRO TEMPERADO Ref 11.1 e 11.3
| 91.09 | [18 empty] | 14.93
AÇO CARBONO Ref item 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PELE DE VIDRO Ref item 11.2
| 7.5 | [18 empty] | 39.67
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Madeira Lami Mel - 80X210 Ref item 11.19
25
3º e 4º PAVTO | 0 | 0 | 28 | 5.5 | 14.2 | 8.3 | 6.7 | 0 | 23.1 | 27.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.2 | 49.6
PELE DE VIDRO Ref item 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8.3 | 6.7 | 0 | 23.1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Madeira Lami Mel - 90X210 Ref item 11.20
| 129.7 | [18 empty] | 38
VIDRO ARAMADO Ref item 11.16 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Madeira Lami Mel - 110X210 Ref item 11.21
| 8.7 | [18 empty] | 17
VIDRO TEMPERADO Ref 11.1 e 11.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Madeira Lami Mel - 210X210 Ref item 11.22
| 47.6 | [18 empty] | 22
AÇO CARBONO Ref item 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Venezina Metálica Ref item 11.10
| 0 | [18 empty] | 14.91
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | Chapa Lisa Met Ref item 11.23
26.32
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDF Lami Mel Ref item 13.15
6.3
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDF Lami Mel Ref item 13.16
4
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chapa Galvaniz - 60X150 Ref item 11.24
18
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chapa Galvaniz - 90X180 Ref item 11.25
4
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chapa Galvaniz - 70X180 Ref item 11.26
1

## Diver
| Vaso Sanit com Válvula de Descarga (PNE) e Sóculo | Assento para Vaso PNE | Barra para PNE vaso sanitário 80cm (horizontal) | Barra para PNE vaso sanitário 70cm (vertical) | Vaso Sanitário com Válvula de Descarga | Assento Branco Para Vaso | Papeleira Metálica Cromada, Inclusive Fixação | Papeleira Plástica para Papel Higiênico Rolão | Ducha Higiênica | Chuveiro Elétrico Comum | Braço para Chuveiro | Assento Articulado para Chuveiro PNE | Barra para PNE chuveiro 70cm (horizontal) | Barra para PNE chuveiro 70cm (vertical) | Espelho Cristal, e = 4 mm, Paraf Parede, h = 90 cm | Saboneteira para Sabonete Líquido | Porta Papel Toalha | Porta Álcool em Gel | Cabide Metálico Cromado | Bancada em Granito, Apoiada em Metalon | Bancada em Granito, Apoiada em Alvenaria | Testeira em Granito Cinza Andorinha | Rodabancada em Granito Cinza Andorinha e=10 cm | Cuba de Louça Branca Oval de Embutir | Lavatório Médio com Coluna | Lavatório Médio sem Coluna | Barra para PNE lavatório 40cm (vertical) | Barra para PNE lavatório 80cm ("U") | Torneira para Lavatório | Torneira de Mesa para Pia de Cozinha | Bojo em Aço Inox | Pia de Despejo | Barra para PNE porta 40cm (horizontal) | Divisória em Granito Cinza Andorinha | Tanque de Louça Branca | Torneira para Tanque em Metal Cromado | Protetor de Parede Bate-Maca | Corrimão | Guarda-Corpo | Alçapão | Escada Marinheiro | Plantio de Grama Esmeralda | Bebedouro | Torneira para Bebedouro | Peitoril de Granito Cinza Andorinha | Drywall | Divisória em Vidro Temperado | Divisória em Fórmica | Grade
TÉRREO | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7.812 | 10 | 10 | 6 | 10 | 13.563 | 2.6775 | 37.205 | 27.405 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 46.962 | 1 | 1 | 27.38 | 128.92 | 92.73 | 0 | 0 | 372.53 | 0 | 0 | 8.6875 | 0 | 0 | 0 | 43.002
1º PAVTO. | 7 | 7 | 14 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11.133 | 37 | 37 | 37 | 18 | 22.8525 | 8.35 | 68.795 | 54.695 | 13 | 0 | 21 | 7 | 7 | 34 | 13 | 13 | 2 | 5 | 24.246 | 1 | 1 | 95.41 | 224.06 | 146.09 | 0 | 0 | 48.93 | 2 | 2 | 21.49 | 6.46 | 30.26 | 0 | 0
2º PAVTO. | 12 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 6.48 | 28 | 28 | 28 | 12 | 13.494 | 13.745 | 84.62 | 32.69 | 6 | 0 | 20 | 12 | 12 | 26 | 8 | 8 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 102.04 | 142.48 | 74.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.375 | 6.46 | 0 | 38.478 | 0
3º PAVTO. | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.48 | 74.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1625 | 6.46 | 0 | 0 | 0
4º PAVTO. | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.68 | 10.88 | 1 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 17.1625 | 6.46 | 0 | 0 | 0
COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 25 | 25 | 50 | 25 | 15 | 15 | 32 | 8 | 25 | 24 | 24 | 20 | 20 | 40 | 27.585 | 79 | 79 | 75 | 44 | 49.9095 | 24.7725 | 190.62 | 114.79 | 27 | 0 | 48 | 25 | 25 | 75 | 24 | 24 | 6 | 23 | 71.208 | 3 | 3 | 224.83 | 677.62 | 399.26 | 2 | 7.1 | 421.46 | 2 | 2 | 85.7525 | 25.84 | 30.26 | 38.478 | 43.002
| 14.1.1 | 14.1.2 | 14.1.5 | NÃO TEM | NÃO TEM | 14.1.4 | 14.1.12 | 14.1.11 | 14.1.8 | 14.1.14 | 14.1.24 | 14.1.3 | NÃO TEM | 14.1.6 | 13.6 | 14.1.13 | 14.1.10 | 14.1.9 | 14.1.23 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 14.1.16 | 14.1.15 | 14.1.17 | 14.1.27 | 14.1.26 | 14.1.18 | 14.1.19 | 14.1.20 | NÃO TEM | 14.1.27 | 13.2 | 14.1.21 | 14.1.22 | 13.8 | 13.9 | 13.10 | 13.11 | 14.1.30 | 13.13 | 13.7 | 14.1.7 | 13.1 | 7.6 | 11.1 e 11.3 | 13.15 | 11.27
14.1.17

## Rev_Cer_Fachada
REVESTIMENTO CERÂMICO NA FACHADA
TÉRREO | 133.2
1º PAVTO. | 97.875
2º PAVTO. | 97.875
3º PAVTO. | 97.875
4º PAVTO. | 97.875
COBERTURA | 59.6625
TOTAL | 584.3625