## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA: SEINFRA 03/2022 SINAPI 03/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO À AVENIDA DAS INDUSTRIAS, ESQUINA COM RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO DE MACAÚBAS DE CIMA, EM PATROCÍNIO/MG
PRAZO DE OBRA: 3 MESES
BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS
Composição do BDI |  | Intervalos admissíveis sem Justificativa | Composição de BDI Adotada | 24.52% |  |  |  |  | DESCONTO LINEAR | 15%
Administração Central (AC) |  | De 3,0 % até 5,50% | 3% | BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) |  | De 6,16 % até 8,96% | 6.16%
Despesas Financeiras (DF) |  | De 0,59 % até 1,39% | 0.59%
Seguros (S) e Garantias (G) |  | De0,80 % até1,0% | 0.8% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 – TCU
Riscos (R) |  | De 0,97 % até 1,27% | 0.97%
Tributos(I) |  | ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% | 5.65%
BDI PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Composição do BDI |  | Intervalos admissíveis sem Justificativa | Composição de BDI Adotada | 13.06%
Administração Central (AC) |  | De 1,30 % até 5,20% | 1.3% | BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) |  | De 1,75% até 4,10% | 1.75%
Despesas Financeiras (DF) |  | De 0,50% até 1,00% | 0.5% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 – TCU
Seguros (S), Riscos e Garantias (G) |  | De 0,25 % até 0,88% | 0.25%
Tributos(I) |  | ISS=0,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% | 3.65%
BDI PARA PROJETOS
Composição do BDI |  | Intervalos admissíveis sem Justificativa | Composição de BDI Adotada | 4.71%
Administração Central (AC) |  | De 1,30 % até 5,20% | 0% | BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) |  | De 1,75% até 4,10% | 0%
Despesas Financeiras (DF) |  | De 0,50% até 1,00% | 0% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 – TCU
Seguros (S), Riscos e Garantias (G) |  | De 0,25 % até 0,88% | 0%
Tributos(I) |  | ISS=0,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% | 0%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNIT. | R$ UNIT. BDI | R$ TOTAL | % | Obra / Equip / Projeto | R$ UNIT.
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / PROJETOS E LEVANTAMENTOS
1.1 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. | MÊS | 2 | 573.77 | 714.46 | 1428.92 | 0.4083% | O | 675.02
1.2 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1041.7 | 1297.12 | 1297.12 | 0.3706% | O | 1225.53
1.3 | ED-50155 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | 680 | 846.74 | 2540.22 | 0.7258% | O | 800
1.4 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 272.24 | 7.28 | 9.07 | 2469.22 | 0.7055% | O | 8.56
|  | TOTAL ITEM 1 |  |  |  |  | 7735.48 | 2.21%
2 |  | INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 25.34 | 47.05 | 58.59 | 1484.67 | 0.4242% | O | 55.35
2.2 | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 68.95 | 15.91 | 19.81 | 1365.9 | 0.3903% | O | 18.72
2.3 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 12 | 47.05 | 58.59 | 703.08 | 0.2009% | O | 55.35
2.4 | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE. | M | 81 | 65.58 | 81.66 | 6614.46 | 1.89% | O | 77.15
2.5 | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 7.23 | 410.62 | 511.3 | 3696.7 | 1.056% | O | 483.08
2.6 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.1467 | 351.12 | 437.21 | 938.54 | 0.2682% | O | 413.08
2.7 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 604.6 | 10.55 | 13.14 | 7944.44 | 2.27% | O | 12.41
2.8 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 82.9 | 45.62 | 56.81 | 4709.55 | 1.346% | O | 53.67
2.9 | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 82.9 | 17.19 | 21.4 | 1774.06 | 0.5069% | O | 20.22
|  | TOTAL ITEM 4 |  |  |  |  | 29231.4 | 8.352%
3 |  | ESTRUTURA
3.1 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1219.9 | 10.58 | 13.17 | 16066.08 | 4.59% | O | 12.45
3.2 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 260.2 | 45.62 | 56.81 | 14781.96 | 4.224% | O | 53.67
3.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 15.76 | 433.76 | 540.12 | 8512.29 | 2.432% | O | 510.3
3.6 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). | M² | 17.38 | 184.03 | 229.15 | 3982.63 | 1.138% | O | 216.5
|  | TOTAL ITEM 5 |  |  |  |  | 43342.96 | 12.38%
4 |  | PAISAGISMO
4.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). | M | 61.42 | 147.31 | 183.43 | 11266.27 | 3.219% | O | 173.3
4.2 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M² | 42.46 | 23.08 | 28.74 | 1220.3 | 0.3487% | O | 27.15
|  | TOTAL ITEM 6 |  |  |  |  | 12486.57 | 3.568%
5 |  | ALVENARIA
5.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 375.2 | 46 | 57.28 | 21491.46 | 6.141% | O | 54.12
5.2 | ED-9906 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.8 | 2258.06 | 2811.74 | 2249.39 | 0.6427% | O | 2656.54
5.3 | ED-9907 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.8 | 2258.06 | 2811.74 | 2249.39 | 0.6427% | O | 2656.54
5.4 | ED-9904 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.8 | 2075.09 | 2583.9 | 2067.12 | 0.5906% | O | 2441.28
5.5 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 0.8 | 487.24 | 606.71 | 485.37 | 0.1387% | O | 573.22
5.6 | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 102 | 1.76 | 2.19 | 223.38 | 0.06383% | O | 2.07
5.7 | ED-50705 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 22.23 | 2.23 | 2.78 | 61.8 | 0.01766% | O | 2.62
5.8 | ED-50707 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 102 | 2.44 | 3.04 | 310.08 | 0.0886% | O | 2.87
5.9 | ED-50708 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 22.23 | 3.8 | 4.73 | 105.15 | 0.03004% | O | 4.47
|  | TOTAL ITEM 7 |  |  |  |  | 29243.14 | 8.355%
6 |  | REVESTIMENTO
6.1 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
6.1.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 750.4 | 6.12 | 7.62 | 5718.05 | 1.634% | O | 7.2
6.1.2 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 68.8 | 22.21 | 27.66 | 1903.01 | 0.5437% | O | 26.13
6.1.3 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 681.6 | 22.87 | 28.48 | 19411.97 | 5.546% | O | 26.9
6.1.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 68.8 | 42.4 | 52.8 | 3632.64 | 1.038% | O | 49.88
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 30665.67 | 8.762%
|  | TOTAL ITEM 8 |  |  |  |  | 30665.67 | 8.762%
7 |  | PISO / PAVIMENTAÇÃO
7.1 | ED-50600 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 201.64 | 2.13 | 2.65 | 534.35 | 0.1527% | O | 2.51
7.2 | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M2 | 201.64 | 39 | 48.56 | 9791.64 | 2.798% | O | 45.88
7.3 | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 43.46 | 102.81 | 128.02 | 5563.75 | 1.59% | O | 120.95
7.4 | ED-17821 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESSURA | M2 | 43.46 | 3.61 | 4.5 | 195.57 | 0.05588% | O | 4.25
7.5 | ED-50617 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA | M2 | 158.18 | 20.98 | 26.12 | 4131.66 | 1.181% | O | 24.68
7.6 | ED-50616 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | M2 | 158.18 | 57.04 | 71.03 | 11235.53 | 3.21% | O | 67.1
7.7 | ED-9317 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 116.98 | 36.1 | 44.95 | 5258.25 | 1.502% | O | 42.47
7.8 | ED-50783 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | M | 83.2 | 27.8 | 34.62 | 2880.38 | 0.823% | O | 32.7
|  | TOTAL ITEM 9 |  |  |  |  | 39591.13 | 11.31%
8 |  | COBERTURA
8.1 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 946.4 | 17.37 | 21.63 | 20470.63 | 5.849% | O | 20.43
8.2 | ED-48423 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM | M2 | 189.28 | 23.06 | 28.71 | 5434.23 | 1.553% | O | 27.13
8.3 | ED-50663 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 30.4 | 53.92 | 67.14 | 2041.06 | 0.5832% | O | 63.44
8.4 | ED-50682 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 70 | 19.62 | 24.43 | 1710.1 | 0.4886% | O | 23.08
8.5 | ED-50685 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 74.7 | 34.26 | 42.66 | 3186.7 | 0.9105% | O | 40.31
8.6 | ED-49687 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA | M2 | 134.02 | 36.12 | 44.98 | 6028.22 | 1.722% | O | 42.49
8.7 | ED-49688 | COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO | M | 134.7 | 7.49 | 9.33 | 1256.75 | 0.3591% | O | 8.81
|  | TOTAL ITEM 10 |  |  |  |  | 40127.69 | 11.47%
9 |  | ESQUADRIAS / VIDROS
9.1 | ED-50973 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | UN | 5 | 359.32 | 447.43 | 2237.15 | 0.6392% | O | 422.73
9.2 | ED-49611 | RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | CJ | 13 | 44.35 | 55.22 | 717.86 | 0.2051% | O | 52.18
9.3 | ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | UN | 6 | 682.69 | 850.09 | 5100.54 | 1.457% | O | 803.17
9.4 | ED-49604 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | UN | 2 | 603.21 | 751.12 | 1502.24 | 0.4292% | O | 709.66
9.5 | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M2 | 5.57 | 243.74 | 303.51 | 1690.55 | 0.483% | O | 286.75
9.6 | ED-51150 | ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON | UN | 1 | 181.82 | 226.4 | 226.4 | 0.06469% | O | 213.9
9.7 | ED-51159 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 27.98 | 169.11 | 210.58 | 5892.03 | 1.683% | O | 198.95
|  | TOTAL ITEM 11 |  |  |  |  | 17366.77 | 4.962%
10 |  | PINTURA
10.1 |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA
10.1.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 681.6 | 4.5 | 5.6 | 3816.96 | 1.091% | O | 5.29
10.1.2 | ED-50486 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 134.02 | 11.11 | 13.83 | 1853.5 | 0.5296% | O | 13.07
10.1.3 | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 340.8 | 12.38 | 15.42 | 5255.14 | 1.502% | O | 14.57
10.1.4 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 340.8 | 9.38 | 11.68 | 3980.54 | 1.137% | O | 11.04
10.1.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 340.8 | 10.88 | 13.55 | 4617.84 | 1.319% | O | 12.8
10.1.6 | ED-9917 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 170.4 | 20.91 | 26.04 | 4437.22 | 1.268% | O | 24.6
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 23961.2 | 6.846%
10.2 |  | PINTURA EM MADEIRA E SUPERFÍCIES METÁLICAS
10.2.1 | ED-50482 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M2 | 40.32 | 23.69 | 29.5 | 1189.44 | 0.3399% | O | 27.87
10.2.2 | ED-50527 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL) | M2 | 40.32 | 17.15 | 21.36 | 861.24 | 0.2461% | O | 20.18
10.2.3 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 6 | 24.92 | 31.03 | 186.18 | 0.0532% | O | 29.32
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2236.86 | 0.6391%
|  | TOTAL ITEM 12 |  |  |  |  | 26198.06 | 7.485%
11 |  | DIVERSOS
11.1 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 4.68 | 184.37 | 229.58 | 1074.43 | 0.307% | O | 216.9
11.2 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 14.2 | 286.73 | 357.04 | 5069.97 | 1.449% | O | 337.33
11.3 | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 24.2 | 37.05 | 46.13 | 1116.35 | 0.319% | O | 43.59
11.4 | ED-21635 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 24.2 | 135.43 | 168.64 | 4081.09 | 1.166% | O | 159.33
11.5 | ED-50924 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | UN | 1 | 225.41 | 280.68 | 280.68 | 0.0802% | O | 265.19
11.6 | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 | 128.44 | 159.93 | 319.86 | 0.09139% | O | 151.1
11.7 | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 | 160.9 | 200.35 | 400.7 | 0.1145% | O | 189.29
11.8 | ED-50939 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 3.1 | 459.46 | 572.12 | 1773.57 | 0.5068% | O | 540.54
11.9 | ED-50937 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 3.4 | 96.9 | 120.66 | 410.24 | 0.1172% | O | 114
|  | TOTAL ITEM 13 |  |  |  |  | 14526.89 | 4.151%
12 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 |  | ÁGUA FRIA
12.1.1 | ED-49937 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UN | 2 | 1041.57 | 1296.96 | 2593.92 | 0.7411% | O | 1225.38
12.1.2 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 105.4 | 17.91 | 22.3 | 2350.42 | 0.6716% | O | 21.07
12.1.3 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 29.9 | 34.58 | 43.06 | 1287.49 | 0.3679% | O | 40.68
12.1.4 | ED-50023 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 47.04 | 58.57 | 351.42 | 0.1004% | O | 55.34
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 6583.25 | 1.881%
12.2 |  | ÁGUA PLUVIAL
12.2.1 | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24.4 | 33.6 | 41.84 | 1020.9 | 0.2917% | O | 39.53
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1020.9 | 0.2917%
12.3 |  | ESGOTO SANITÁRIO
12.3.1 | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 38.7 | 16.82 | 20.94 | 810.38 | 0.2315% | O | 19.79
12.3.2 | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 35.2 | 23.08 | 28.74 | 1011.65 | 0.2891% | O | 27.15
12.3.3 | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 59.5 | 34.37 | 42.8 | 2546.6 | 0.7276% | O | 40.43
12.3.4 | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 4 | 305.41 | 380.3 | 1521.2 | 0.4346% | O | 359.3
12.3.5 | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UN | 5 | 51.59 | 64.24 | 321.2 | 0.09177% | O | 60.69
12.3.6 | ED-49957 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UN | 1 | 19.44 | 24.21 | 24.21 | 0.006917% | O | 22.87
12.3.7 | 98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L. | UN | 1 | 2634.2 | 3280.11 | 3280.11 | 0.9372% | O | 3099.06
12.3.8 | 98088 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L. | UN | 1 | 2282.12 | 2841.7 | 2841.7 | 0.8119% | O | 2684.85
12.3.9 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M². | UN | 1 | 2365.98 | 2946.12 | 2946.12 | 0.8418% | O | 2783.5
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12357.05 | 3.531%
12.4 |  | VÁLVULAS, REGISTROS E BOMBAS
12.4.1 | ED-49996 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UN | 4 | 103.99 | 129.49 | 517.96 | 0.148% | O | 122.34
12.4.2 | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UN | 4 | 65.29 | 81.3 | 325.2 | 0.09292% | O | 76.81
12.4.3 | ED-49978 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 | 52.9 | 65.87 | 131.74 | 0.03764% | O | 62.24
12.4.4 | ED-49980 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 | 66.75 | 83.12 | 166.24 | 0.0475% | O | 78.53
12.4.5 | ED-49972 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1 | 25.76 | 32.08 | 32.08 | 0.009166% | O | 30.31
12.4.6 | ED-49966 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UN | 3 | 63.74 | 79.37 | 238.11 | 0.06803% | O | 74.99
12.4.7 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 236.77 | 294.83 | 884.49 | 0.2527% | O | 278.55
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2295.82 | 0.656%
12.5 |  | ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS
12.5.1 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 303.78 | 378.27 | 1513.08 | 0.4323% | O | 357.39
12.5.2 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 235.83 | 293.66 | 1174.64 | 0.3356% | O | 277.45
12.5.3 | ED-50289 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | UN | 3 | 318.29 | 396.33 | 1188.99 | 0.3397% | O | 374.46
12.5.4 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 94.11 | 117.19 | 468.76 | 0.1339% | O | 110.72
12.5.5 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 118.54 | 147.61 | 885.66 | 0.2531% | O | 139.46
12.5.6 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 52.5 | 65.37 | 196.11 | 0.05603% | O | 61.76
12.5.7 | ED-50296 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | UN | 2 | 178.01 | 221.66 | 443.32 | 0.1267% | O | 209.42
12.5.8 | ED-9134 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | UN | 1 | 295.1 | 367.46 | 367.46 | 0.105% | O | 347.18
12.5.9 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 124.92 | 155.55 | 311.1 | 0.08889% | O | 146.97
12.5.10 | ED-50310 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | UN | 3 | 16.53 | 20.58 | 61.74 | 0.01764% | O | 19.45
12.5.11 | ED-50313 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | UN | 3 | 127.07 | 158.23 | 474.69 | 0.1356% | O | 149.49
12.5.12 | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UN | 3 | 34.94 | 43.51 | 130.53 | 0.0373% | O | 41.1
12.5.13 | ED-48176 | CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 4 | 29.58 | 36.83 | 147.32 | 0.04209% | O | 34.8
12.5.14 | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UN | 3 | 49.1 | 61.14 | 183.42 | 0.05241% | O | 57.76
12.5.15 | ED-48181 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 3 | 43.27 | 53.88 | 161.64 | 0.04618% | O | 50.91
12.5.16 | ED-50319 | PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM ARRUELA E BUCHA DE NYLON | UN | 3 | 3.27 | 4.07 | 12.21 | 0.003489% | O | 3.85
12.5.17 | ED-48155 | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | UN | 3 | 45.65 | 56.84 | 170.52 | 0.04872% | O | 53.7
12.5.18 | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UN | 3 | 46.51 | 57.91 | 173.73 | 0.04964% | O | 54.72
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8064.92 | 2.304%
|  | TOTAL ITEM 14 |  |  |  |  | 30321.94 | 8.664%
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 2.16 | 2.69 | 538 | 0.1537% | O | 2.54
13.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 762 | 3.15 | 3.92 | 2987.04 | 0.8535% | O | 3.71
13.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 152 | 5.17 | 6.44 | 978.88 | 0.2797% | O | 6.08
13.4 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 128 | 7.07 | 8.8 | 1126.4 | 0.3218% | O | 8.32
13.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 176 | 17.87 | 22.25 | 3916 | 1.119% | O | 21.02
13.6 | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 57 | 6.89 | 8.58 | 489.06 | 0.1397% | O | 8.11
13.7 | ED-49191 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | 7.68 | 9.56 | 248.56 | 0.07102% | O | 9.03
13.8 | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 4 | 110.98 | 138.19 | 552.76 | 0.1579% | O | 130.57
13.9 | ED-49056 | BOTÃO DE CAMPAINHA, 1 TECL | UN | 1 | 19.16 | 23.86 | 23.86 | 0.006817% | O | 22.54
13.11 | ED-15739 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1 | 26.75 | 33.31 | 33.31 | 0.009517% | O | 31.47
13.12 | ED-15756 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 10 | 30.69 | 38.22 | 382.2 | 0.1092% | O | 36.11
13.13 | ED-15770 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 6 | 38.71 | 48.2 | 289.2 | 0.08263% | O | 45.54
13.14 | ED-15733 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 4 | 16.8 | 20.92 | 83.68 | 0.02391% | O | 19.76
13.15 | ED-15763 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 3 | 8.51 | 10.6 | 31.8 | 0.009086% | O | 10.01
13.16 | ED-49414 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 280 | 7.02 | 8.74 | 2447.2 | 0.6992% | O | 8.26
13.17 | ED-17935 | SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO 1,24MM, 18 BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 280 | 0.57 | 0.71 | 198.8 | 0.0568% | O | 0.67
13.18 | ED-13345 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 6 | 54.95 | 68.42 | 410.52 | 0.1173% | O | 64.65
13.19 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 26 | 49.34 | 61.44 | 1597.44 | 0.4564% | O | 58.05
13.20 | ED-49297 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3") | M | 34 | 31.26 | 38.92 | 1323.28 | 0.3781% | O | 36.78
13.21 | ED-20584 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 2318.55 | 2887.06 | 2887.06 | 0.8249% | O | 2727.7
13.22 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 870.43 | 1083.86 | 2167.72 | 0.6194% | O | 1024.03
13.23 | ED-49268 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UN | 1 | 39.88 | 49.66 | 49.66 | 0.01419% | O | 46.92
13.24 | ED-49274 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | UN | 3 | 39.88 | 49.66 | 148.98 | 0.04257% | O | 46.92
13.25 | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 7 | 99.17 | 123.49 | 864.43 | 0.247% | O | 116.67
13.26 | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UN | 4 | 17.21 | 21.43 | 85.72 | 0.02449% | O | 20.25
13.27 | ED-49231 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 1 | 17.21 | 21.43 | 21.43 | 0.006123% | O | 20.25
13.28 | ED-49527 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | UN | 4 | 233.55 | 290.82 | 1163.28 | 0.3324% | O | 274.77
13.29 | ED-49526 | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | UN | 1 | 353.74 | 440.48 | 440.48 | 0.1259% | O | 416.17
|  | TOTAL ITEM 15 |  |  |  |  | 25486.75 | 7.282%
15 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
15.1 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 3 | 142.38 | 177.29 | 531.87 | 0.152% | O | 167.51
15.2 | 101909 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 169.65 | 211.25 | 211.25 | 0.06036% | O | 199.59
15.3 | ED-50196 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UN | 7 | 70.57 | 87.87 | 615.09 | 0.1757% | O | 83.02
15.4 | ED-50206 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO) | UN | 8 | 26.93 | 33.53 | 268.24 | 0.07664% | O | 31.68
15.5 | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UN | 3 | 16.1 | 20.05 | 60.15 | 0.01719% | O | 18.94
15.6 | ED-50207 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) | UN | 2 | 16.16 | 20.12 | 40.24 | 0.0115% | O | 19.01
15.7 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | UN | 4 | 17.89 | 22.28 | 89.12 | 0.02546% | O | 21.05
15.8 | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | UN | 4 | 17.98 | 22.39 | 89.56 | 0.02559% | O | 21.15
15.9 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UN | 9 | 17.77 | 22.13 | 199.17 | 0.05691% | O | 20.9
|  | TOTAL ITEM 17 |  |  |  |  | 2104.69 | 0.6014%
16 |  | INSTALAÇÕES DE GASES
16.1 | ED-50226 | PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 1/2", EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 249.09 | 310.17 | 310.17 | 0.08862% | O | 293.05
|  | TOTAL ITEM 19 |  |  |  |  | 310.17 | 0.08862%
17 |  | SERVIÇOS FINAIS
17.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 201.64 | 4.97 | 6.19 | 1248.15 | 0.3566% | O | 5.85
|  | TOTAL ITEM 20 |  |  |  |  | 1248.15 | 0.3566%
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 349987.46
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha
Carimbo e assinatura do representante legal

## C.F.F GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO À AVENIDA DAS INDUSTRIAS, ESQUINA COM RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO DE MACAÚBAS DE CIMA, EM PATROCÍNIO/MG
PRAZO DE OBRA: 3 MESES
ITEM | Discriminação dos Serviços | Peso % | Valor R$ | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / PROJETOS E LEVANTAMENTOS | 2.21% | 7735.48 | 80% | 6188.384 | 10% | 773.548 | 10% | 773.548
2 | INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM | 8.352% | 29231.4 | 100% | 29231.4 |  | 0 |  | 0
3 | ESTRUTURA | 12.38% | 43342.96 | 100% | 43342.96 |  | 0 |  | 0
4 | PAISAGISMO | 3.568% | 12486.57 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12486.57
5 | ALVENARIA | 8.355% | 29243.14 | 100% | 29243.14 |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO | 8.762% | 30665.67 | 10% | 3066.567 | 90% | 27599.103 |  | 0
7 | PISO / PAVIMENTAÇÃO | 11.31% | 39591.13 |  | 0 | 10% | 3959.113 | 90% | 35632.017
8 | COBERTURA | 11.47% | 40127.69 | 10% | 4012.769 | 90% | 36114.921 |  | 0
9 | ESQUADRIAS / VIDROS | 4.962% | 17366.77 |  | 0 | 10% | 1736.677 | 90% | 15630.093
10 | PINTURA | 7.485% | 26198.06 |  | 0 | 30% | 7859.418 | 70% | 18338.642
11 | DIVERSOS | 4.151% | 14526.89 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14526.89
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8.664% | 30321.94 |  | 0 | 100% | 30321.94 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.282% | 25486.75 |  | 0 | 30% | 7646.025 | 70% | 17840.725
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.6014% | 2104.69 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2104.69
16 | INSTALAÇÕES DE GASES | 0.08862% | 310.17 |  | 0 | 100% | 310.17 |  | 0
17 | SERVIÇOS FINAIS | 0.3566% | 1248.15 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1248.15
TOTAL SIMPLES |  | 100% | 349987.46 | 32.88% | 115085.22 | 33.24% | 116320.915 | 33.88% | 118581.325
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 32.88% | 115085.22 | 66.12% | 231406.135 | 100% | 349987.46
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha
Carimbo e assinatura do representante legal